NORMAS DE SEGURANÇA
ATENÇÃO ALUNOS
Estes slides não substituem a leitura completa do Manual de Segurança, NRs e Regulamento disciplinar do corpo discente disponíveis no site da pós-graduação.
É obrigatório a assinatura do Termo de ciência/responsabilidade.
Programa de Pós-Graduação em Física
julho/2008

---
NORMAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO
MEDIDAS DE SEGURANÇA
NOS LABORATÓRIOS
Laboratórios de ensino/pesquisa – são partes importantes da UEM.

---
REGRA 1 : LER O MANUAL DE SEGURANÇA
        DISPONÍVEL NO SITE DA Pós-Graduação
LABORATÓRIO
DE PESQUISA
REGRA 2: USE AVENTAL,
LUVAS , ÓCULOS DE
PROTEÇÃO, MÁSCARAS,
ROUPAS e CALÇADOS
APROPRIADOS
REGRA 4: SAIBA COMO AGIR EM CASOS DE ACIDENTES
REGRA 3: NUNCA OPERE NENHUM EQUIPAMENTO/APARELHO SEM CONHECER O SEU FUNCIONAMENTO – PEÇA AJUDA AO RESPONSÁVEL

---
POR QUE ACONTECEM OS ACIDENTES?
A maioria dos acidentes em laboratórios ocorrem:
Pela imperícia
Negligência
Imprudência de técnicos
Imprudência de usuários
Falta de utilização de equipamentos de proteção
Condições de trabalho inseguras
Falta de conhecimento
Estocagem inadequada de produtos

---
NORMAS DE SEGURANÇA
Todo trabalho efetuado em laboratório tem riscos.
Os riscos podem ser decorrentes de produtos químicos, eletricidade ou chamas, agentes patogênicos.
Pode resultar em: danos materiais, ferimentos, queimaduras ou graves infecções.
MAPAS DE RISCO – devem ser afixados em cada porta de laboratório. Indicam os riscos existentes em cada local de trabalho.
“A SEGURANÇA DEPENDE DE CADA UM”
“É RESPONSABILIDADE DE CADA UM ZELAR PELA PRÓPRIA SEGURANÇA E DAS PESSOAS COM QUEM TRABALHA”
NÃO FAÇA BRINCADEIRAS EM LABORATÓRIO !

---
REGRAS BÁSICAS
Conheça o MAPA DE RISCOS do seu local de trabalho;
Não entre em locais de risco desconhecido;
Não abra qualquer recipiente antes de reconhecer o seu conteúdo pelo rótulo;
Não tente identificar um produto pelo odor ou pelo sabor;
Não se distraia com conversas, jogos ou ouvindo música alta, durante o trabalho;
Não abandone seu experimento, principalmente à noite, sem identificá-lo e encarregar alguém qualificado pelo seu acompanhamento.
Nunca pluge um equipamento em tomadas sem antes verificar a voltagem (110V ou 220 V)
Conheça o funcionamento dos equipamentos, antes de operá-los.
Avise ao responsável qualquer anormalidade.

---
REGRAS BÁSICAS (CONTINUAÇÃO)
Não trabalhe de chinelos ou sandálias no laboratório;
Os pés devem estar protegidos com sapatos fechados;
Se tiver cabelos longos, leve-os presos ao realizar qualquer experimento no laboratório;
Evite colocar na bancada de laboratório, bolsas, agasalhos, ou qualquer outro material estranho ao trabalho.
VERIFIQUE, ao encerrar suas atividades, se não foram esquecidos aparelhos ligados (bombas, motores, mantas, chapas, gases, computadores, etc) e
REAGENTES ou resíduos em condições de risco.
COMUNIQUE qualquer acidente, por menor que seja, ao responsável.

---
ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA
Use luvas ao manusear produtos laboratoriais.
Use óculos de proteção apropriados
Use sapatos fechados e roupas adequadas
CONTRA LASER
ADEQUADO
ADEQUADO
NÃO ADEQUADO
NÃO ADEQUADO

---
SEGURANÇA nos laboratórios
Não fume!
Não coma, não beba nos laboratórios !
Não guarde alimentos !
Não aplique cosméticos no recinto de trabalho !
Lave as mãos antes e depois do manuseio de qualquer material de laboratório.
Desenvolver o hábito de conservar as mãos longe de boca, nariz, olhos e rosto.
Proibido !

---
RISCOS DE RADIAÇÃO
NÃO entre em laboratórios com essas placas indicativas.
PERIGO DE RADIAÇÃO !
Ionizante
Não Ionizante

---
NITROGÊNIO LÍQUIDO
O nitrogênio líquido não é tóxico mas queima em contato com a pele!
Use luvas protetoras
Apresenta uma temperatura abaixo de -200oC (negativo)
A queimadura não aparece nas primeiras horas.
Clique duas vezes para adicionar figuras
Produzido no DFI/UEM

---
INCÊNDIOS
Triângulo do fogo:
Para que haja fogo é preciso a combinação de três elementos: combustível, comburente e o calor ou temperatura de ignição
Temperatura de ignição: é aquela em que os vapores ou gases desprendidos do combustível entram em combustão, sem a necessidade da presença de chamas ou centelhas.
Fonte: Manual Proresíduos p.37
O QUE É:
Combustível ? = material: madeiras, tecidos, plásticos, fibras, álcool, éter, papel, etc.
Comburente ? = oxigênio
Calor ? = combustão

---
INCÊNDIOS
Não esquecer pano e papéis embebidos com óleos, graxas ou solventes em bancadas ou nos cantos dos laboratórios.
Os solventes já utilizados devem ser armazenados em recipientes especiais e fechados.
EVITE INCÊNDIOS!

---
EXTINTORES
LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES
Saiba onde estão os extintores
Saiba distinguir extintor adequado para cada tipo de incêndio
Saiba manusear o extintor e apagar o fogo rapidamente !

---
TIPOS DE EXTINTORES

---
EXTINTOR PARA CLASSE A
Clique duas vezes para adicionar figuras
Classe A
classe “A” entende-se os incêndios em sólidos, que queimam e deixam resíduo, tais como a madeira, o papel, tecidos, borracha, etc.

---
EXTINTOR CLASSE B
Clique duas vezes para adicionar figuras
Classe B
Como classe “B”, os incêndios em líquidos e gases, que queimam na superfície e não deixam resíduos, tais como a o GLP (gás de cozinha), a gasolina, o álcool, o querosene, etc.
GÁS CO2

---
EXTINTOR PARA CLASSE C
Classe C
Como classe “C”, os incêndios em que esteja presente a energia elétrica, normalmente em aparelhos elétricos “energizados”. Esse tipo de incêndio exige que o agente extintor não conduza a corrente elétrica.

---
EXTINTOR PÓS MULTI USO OU ABC
Os extintores de pós chamados Multiuso ou ABC – podem ser usados em quaisquer classes de incêndio, pois extinguem princípios de incêndio em materiais sólidos, em líquidos inflamáveis e gases. Também controlam incêndios em que haja presença de corrente elétrica, sem gerar risco ao operador.

---
EXTINTOR DE ÁGUA
A água não deve ser empregada em
incêndios que envolvam: equipamentos elétricos energizados; materiais reativos com a água (carbonatos, peróxidos, sódio metálico, pó de magnésio, etc); e gases liquefeitos por resfriamento.

---
EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO
Use em Laboratórios !
O extintor de dióxido de carbono apresenta uma série de vantagens, pois é de fácil manejo, tem boa eficiência em princípio em incêndio, especialmente nos do tipo que envolve eletricidade e não danifica equipamentos.
EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO

---
EXTINTORES EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Em instalações elétricas devem ser usados somente os extintores de dióxido de carbono ou pó químico
PROIBIDO o uso do tipo água ou espuma.

---
CAIXA DE DISJUNTOR
LOCALIZAÇÃO DA FONTE DE ENERGIA
Saiba aonde estão localizados os painéis ou caixas de disjuntores de seu laboratório !
Sabia em que casos desligar os disjuntores !
SALVE uma vida !

---
CHOQUES ELÉTRICOS
A vítima que sofreu um acidente por choque elétrico NÃO DEVE SER TOCADA até que seja separada da corrente elétrica. (DESLIGUE a corrente)
Esta separação deve ser feita usando LUVA DE BORRACHA ESPECIAL ou outro material isolante (madeira, amianto).
A seguir deve ser iniciada imediatamente a respiração artificial, se necessário.
A vítima deve ser aquecida com cobertores ou bolsas de água quente, enquanto aguarda socorro médico.
DESLIGUE A CHAVE IMEDIATAMENTE
perigo de electrocussão

---
MANUSEIO DE VIDROS
VIDRO- manipular com cuidado! Utilize balcão e pias forradas com lâminas de borracha.
LAVAGEM – todo material de vidro, que tenha sido usado, deve ser lavado imediatamente
Usar luvas de borracha ou de plástico (neoprene ou pvc) com superfície externa antiderrapante, para dificultar o deslizamento de vidro entre as mãos.
Fonte: manual proresiduos p.26, p.27

---
VIDRO QUEBRADO
confirmar ultimo item??
Um dos problemas mais sérios no laboratório é a quebra do material vítreo e, como resultado, possíveis cortes.
Portanto, cuidado na manipulação de vidros !
Quando houver possibilidade de consertar as peças quebradas, estas devem ser provisoriamente recolhidas em recipientes destinados a esta finalidade.
Em caso de descarte, jogue no lixo adequado, embrulhado em papel ou jornal.???

---
DESCARTE DE PILHAS
Onde descartar pilhas e baterias?
Jogue no lixo apropriado.
No bloco G56 (Física) – existe esse lixo para depósito de pilhas e baterias.

---
PRODUTOS QUÍMICOS
MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
Use a capela para o seu manuseio
Use luvas adequadas/MÁSCARAS
Cuidado dobrado com produtos tóxicos, inflamáveis, explosivos.
Substâncias tóxicas podem entrar no corpo por inalação, ingestão ou absorção por meio de pele.
Alguns compostos químicos se decompõem gerando material tóxico quando submetidos ao calor, à umidade ou na presença de outros produtos químicos. CUIDADO !

---
INTOXICAÇÕES
A grande maioria dos reagentes de laboratório é TÓXICA
Conheça os sintomas provocados pela intoxicação e quais providências
Saiba em que casos deve ser provocado o vômito e em quais casos não pode !
Sabia em que casos a pessoa pode tomar líquidos.

---
INTOXICAÇÃO POR CORROSIVOS
Ingestão de venenos corrosivos: NÃO deve provocar vômito.
Pois isso fará com a substância tóxica retorne mais uma vez pelo tecido do aparelho digestivo.
SOLUÇÃO:
Diluir a substância corrosiva pela ingestão de líquidos:
Ministrar leite ou água
1 ou 2 xícaras no caso de crianças e
E até 1 litro para maiores de 5 anos
Fonte: Manual Proresíduos p.31

---
INTOXICAÇÃO POR ÁCIDOS
ÁCIDO CIANÍDRICO E CIANETOS – o ácido cianídrico mata por parada respiratória.
Levar imediatamente para ambiente bem arejado
Em seguida efetuar respiração artificial e aplicação de oxigênio.
MONÓXIDO DE CARBONO
Retirar a vítima do ambiente contaminado e transportar para o ar livre.
Em caso de apnéia, fazer respiração artificial, seguida de oxigenoterapia e carbogenioterapia. Não há necessidade antídoto.
Esse mesmo procedimento pode ser usado na intoxicação por gás sulfídrico.
Fonte: Manual Proresíduos p.36

---
INTOXICAÇÃO POR AMONÍACO E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS NA PELE
INTOXICAÇÃO POR AMONÍACO
A vítima deve ser removida para ambiente arejado
Fazer a vítima respirar VAPORES de ácido acético
SUBSTÂNCIAS TÓXICAS NA PELE
Lavar a parte atingida com muita ÁGUA CORRENTE. Deve usar chuveiro, se necessário.
Atenção com CABELO – por ser ser o grande depositário de substâncias tóxicas, é aconselhável mantê-los presos e cobertos durante o trabalho.
FONTE: Manual Proresíduos p.36

---
PIPETAGEM DE SOLUÇÕES
PIPETAGEM DE SOLUÇÔES - Normalmente deve-se induzir o VÔMITO.
A melhor maneira para provoca-los é a excitação mecânica da garganta.
NÃO PROVOQUE VÔMITO – em caso de ingestão de substâncias CÁUSTICAS e derivados de PETRÓLEO.
Fonte: Manual Proresíduos p.36

---
CONTAMINAÇÃO DOS OLHOS
por produtos químicos
Lavar abundantemente com água corrente durante 15 a 20 Minutos (com um fio de água), mantendo as pálpebras separadas.
A lavagem precisa ser iniciada imediatamente pois o atraso de alguns segundos aumentará muito a intensidade da lesão.
Encaminhar com urgência ao serviço médico. Avaliação de um oftalmologista é importante.
Não tentar usar nenhum COLÍRIO.
Clique duas vezes para adicionar figuras
Chuveiro de emergência e lava-olhos

---
QUEIMADURAS
O que fazer?
A primeira providência é abafar as chamas, envolvendo a vítima em cobertor;
Se as roupas estiverem aderidas a pele, não se deve tentar removê-as e sim, cortá-las ao redor da área queimada.
Se houver necessidades de bandagens, estas devem ser colocadas firmemente, nunca apertadas.
Em queimaduras graves, o ferimento deve ser coberto com gaze esterilizada.
Fonte: Manual proresíduos p.33

---
Grau de Queimadura
1º grau) queimaduras leves: só atinge a epiderme ou a pele (causa vermelhidão)
2º grau – atinge toda a epiderme e parte da derme - dor é mais intensa (forma bolhas ou umidade na região afetada).
3º grau – atinge toda a epiderme, a derme e outros tecidos mais profundos, podendo chegar até os ossos. A pele se apresenta esbranquiçada ou carbonizada e há pouca ou nenhuma dor.

---
Queimaduras
Se a queimadura for de pouca extensão, resfrie o local com água fria imediatamente.
Seque o local delicadamente com um pano limpo ou chumaços de gaze.
Cubra o ferimento com compressas de gaze.
Em queimaduras de 2º grau, aplique água fria e cubra a área afetada com compressas de gaze embebida em vaselina estéril.
Mantenha a região queimada mais elevada do que o resto do corpo, para diminuir o inchaço.
Dê bastante líquido para a pessoa ingerir e, se houver muita dor, um analgésico.
Se a queimadura for extensa ou de 3º grau, procure um médico imediatamente.
Fonte: www.bombeirosemergencia.com.br/queimaduras.htm

---
QUEIMADURAS QUÍMICAS
As vestimentas contaminadas devem ser imediatamente removidas e a área da pele afetada, lavada com água por pelo menos 15 minutos.
Fonte: Manual proresíduos p.33
Não devem ser aplicadas pomadas, bicarbonato de sódio, creme dental, etc.
Se o contaminante for fenol ou seus derivados, pode se usar sabões.

---
Queimaduras – outras recomendações
Se as roupas também estiverem em chamas, não deixe a pessoa correr.
Se necessário, derrube-a no chão e cubra-a com um tecido como cobertor, tapete ou casaco, ou faça rolar no chão. Em seguida, procure auxílio médico imediatamente.
Não toque a área afetada.
Nunca fure as bolhas.
Não tente retirar pedaços de roupa grudados na pele. Se necessário, recorte em volta da roupa que está sobre a região afetada.
Não use manteiga, pomada, creme dental ou qualquer outro produto doméstico sobre a queimadura.
Não cubra a queimadura com algodão.
Não use gelo ou água gelada para resfriar a região.
NÃO DEIXE
A VÍTIMA
CORRER !
ISSO PODE
AUMENTAR
AS CHAMAS

---
ESTADO DE CHOQUE
O estado de choque pode ocorrer em casos de lesões graves, hemorragias, queimaduras, esmagamentos, perda de sangue, choque elétrico, envenenamento por produtos químicos, ataque cardíaco, exposição a extremos de calor ou frio, dor aguda, infecções, intoxicações, fraturas, etc.
Fonte: Manual Proresíduos p.34 e p.35
Sintomas/características:
Palidez
Pele fria e molhada
Sudação na fronte e nas palmas das mãos
Náusea e vômitos
Respiração ofegante, curta e irregular
Frio com tremores
Pulso fraco e rápido
Visão nublada e perda total ou parcial de consciência.

---
Estado de choque
o que fazer?
Colocar a vítima em posição inclinada, com a cabeça abaixo do nível do corpo.
A roupa deve ser afrouxada no peito, no peito e na cintura e retirada da boca dentaduras, gomas de mascar, etc.
Em caso de vômito - a cabeça deve ser virada para o lado.
As pernas devem ser elevadas, caso não haja FRATURA.
Fonte: Manual Proresíduos p.35

---
Estado de choque (continuação)
Mantenha-o agasalhado, utilizando cobertores/mantas.
Se não houver hemorragia, as pernas e braços devem ser friccionados para restauração da circulação.
NÃO devem ser ministrados estimulantes, bebidas alcoólicas,líquidos a uma pessoa inconsciente ou semiconsciente.
NÃO dê líquidos, caso suspeite de lesão abdominal.

---
FRATURAS
SINTOMAS como: dor, inchaço e deformação são típicos em casos de fraturas.
A vítima não deve ser removida do local do acidente, a não ser haja fogo, fumaça ou vapor.
Os ossos e as juntas fraturados devem ser mantidos imóveis.
Fonte: Manual Proresíduos p.33 e p.34
Quando se torna absolutamente necessário, o transporte da vítima deve ser improvisada uma tala suporte para impedir que a fratura de agrave durante o trânsito.
Deve se utilizado material rígido, almofada ou cobertor para apoiar a região e entalar como estiver.

---
HEMORRAGIAS ver se existe na literatura essa classific.???
Tipos de hemorragias:
Arterial: grave
Venosa: moderado
Capilar: leve
Em caso de ferimento, em primeiro lugar deve parar a hemorragia e impedir o estado de choque e em seguida tratar o ferimento.

---
HEMORRAGIAS
Hemorragia intensa: estancar com compressa ao ferimento com pressão direta;
Hemorragia pequena: lavar cuidadosamente com sabão e água corrente limpa, e após aplicar um anti-séptico;
Em casos de ferimentos por perfuração a vítima deve ser levada a um hospital.

---
HEMORRAGIAS
Se possível, o local afetado deve ser elevado até que se controle a hemorragia.
Ferimentos leves: deve-se remover todo material estranho do ferimento e lavar com sabão e água limpa e aplicar anti-séptico.
Ferimentos profundos: não se deve nunca remover materiais estranhos que estejam muito profundo nos ferimentos. Leve ao hospital.
Fonte: Manual Proresíduos p.33 e p.34

---
Conheça esses rótulos/símbolos
Perigo: substâncias tóxicas
Perigo: substâncias explosivas
Perigo: substâncias nocivas ou irritantes
Perigo: substâncias corrosivas

---
CONHEÇA SIMBOLOS
Perigo - forte campo eletromagnético
Perigos - vários
Risco Biológico
Perigo - Baixas temperaturas

---
CONHEÇA SÍMBOLOS
Perigo - Substâncias Inflamáveis
Perigo - substâncias comburentes
Perigo de Eletrocução
Radiação Não-Ionizante

---
Outros símbolos
Facilmente inflamável
Perigo para Meio Ambiente
Corrosivo
    Nocivo

---
PRODUTOS INFLAMÁVEIS
Devem ser conhecidas as propriedades dos produtos inflamáveis:
Ponto de ebulição (vapor)
Ponto de fulgor (inflama)-pode causar incêndio)
Tipo de extintor adequado em caso de incêndio.
Não manipule líquidos inflamáveis sem se certificar da inexistência de fontes de ignição nas proximidades: aparelhos que geram calor, tomadas, interruptores, lâmpadas, etc.
Nunca jogue líquidos inflamáveis na pia. Guarde-os em recipiente próprios para resíduos de inflamáveis

---
TÓXICOS
As substâncias tóxicas podem entrar no corpo por inalação, ingestão, absorção por meio da pele ou pela combinação desses caminhos.
Trabalhe somente na CAPELA.
Use LUVAS e máscaras
Fonte: Manual Proresiduos e www.iq.unesp.br/cipa/produtos.htm
Não descarte na pia os resíduos de produtos tóxicos.
Não descarte no lixo material contaminado com produtos tóxicos (papel de filtro, papel toalha, etc.).
Interrompa o trabalho imediatamente, caso sinta algum sintoma, como dor de cabeça, náuseas, etc.

---
SUBSTÂNCIAS EXPLOSIVAS
Essas substâncias expostos a choques, impactos, calor, podem liberar instantaneamente energia sobre a forma de calor ou uma explosão.
Fonte: Manual do Proresíduo p.12.
LISTA DE ALGUMAS SUBSTÂNCIAS EXPLOSIVAS:
Peróxido de benzoíla
Dissulfeto de carbono 1
Éter di-isipropílico 2
Éter etílico 2
Ácido pícrico 3
Ácido perclórico 4
Potássio metálico 2

---
Substâncias explosivas continuação
Éter e potássio podem formar peróxidos explosivos, sob exposição ao ar.
Frascos de ácido pícrico devem ser rejeitados depois de 2 anos. O ácido seco é explosivo.
Dissulfeto de carbono em vapor pode ser explosiva.
Fonte: Manual proresíduos/UEM p. 13

---
AGENTES OXIDANTES
Exemplo de produto oxidante - peróxido de hidrogênio, comercialmente chamada água oxigenada.
Este produto é um poderoso agente oxidante e, em altas concentrações, reage com a maioria dos metais, como Cu, Co, Mg, Fe, Pb, entre outros, o que acarretará sua decomposição com perigo de incêndio/explosão.
Água Oxigenada H2O2

---
CORROSIVOS
Muitos ácidos e bases corroem materiais de embalagens ou outros materiais próximos da área, bem como a pele humana.
Os ácidos reagem com muitos metais formando hidrogênio
Como o hidrogênio forma uma mistura explosiva com o ar, a acumulação de hidrogênio nas áreas de estocagem de materiais corrosivos deve ser evitada.
O ÁCIDO SULFÚRICO (líquido corrosivo) armazenado em tambores, devem ser aliviados da pressão causada pelo hidrogênio pela ação do corrosivo com o tambor metálico, periodicamente.
Fonte: Manual Proresíduos p. 14

---
Produtos corrosivos: alguns cuidados
Manipule estes produtos com óculos de segurança e luvas.
Nunca descarte diretamente na pia. Os resíduos devem ser neutralizados, diluídos e descartados na pia , desde que não tenham propriedades tóxicas importantes.
Fonte: www.iq.unesp.br/cipa/corros.htm
A diluição de soluções concentradas de produtos corrosivos deve ser feita sempre acrescentando o produto concentrado sobre o diluente. Por exemplo: ácido sulfúrico sobre a água.

---
GASES COMPRIMIDOS
Todos os gases comprimidos apresentam risco potencial no laboratório devido a pressão, flamabilidade, toxidez.
Os cilindros de gases inflamáveis e oxigênio devem ser mantidos fora do prédio (preferencialmente).
Cuidado como manuseio de Monóxido de Carbono (risco de toxidez e inflamabilidade)

---
Manipulação de cilindros de gases comprimidos
Não instalar cilindros de gases comprimidos no interior dos laboratórios.
Manter os cilindros sempre presos com correntes e ao abrigo de calor.
Jamais retirar o protetor da válvula do cilindro.
Fonte: www.iq.unesp.br/cipa/corros.htm
Quando fora de uso, conservar os cilindros com o capacete de proteção.
Não abra a válvula principal sem antes ter certeza de que a válvula redutora está fechada.
Abra aos poucos e nunca totalmente a válvula principal do cilindro.

---
PRODUTOS SENSÍVEIS A ÁGUA
Alguns produtos químicos reagem com a água, com a evolução de calor e de gases inflamáveis ou explosivos.
O potássio e o sódio metálico e hidretos metálicos reagem em com contato com a água produzindo hidrogênio, com calor suficiente para potencializar incêndio ou explosão.
Fonte: Manual Proresíduos p.17
Cuidado com:
POTÁSSIO, SÓDIO METÁLICO
HIDRETOS METÁLICOS
Não adicione água!
É PERIGOSO! Pode causar incêndio ou explosão!

---
PRODUTOS INCOMPATÍVEIS
Os produtos incompatíveis devem ser estocadas em áreas separadas.
Os produtos incompatíveis podem reagir e criar uma condição de perigo devido a esta reação
Veja mais exemplos de incompatibilidade de substâncias no Manual Proresíduos/UEM p.91 e p.92
Exemplos:
Ácido Acético é incompatível com: ácido nítrico, peróxidos, permanganatos;
Acetona é incompatível com: ácido sulfúrico e nítrico concentrados;
Carvão ativado com: hipoclorito de cálcio e todos os agentes oxidantes;
Cobre com: acetileno e peróxido de hidrogênio;
Líquidos inflamáveis com: nitrato de amônio, ácido crômico, ácido nítrico, peróxido de sódio, halogênios.

---
TIPOS DE RECIPIENTES PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS
PLASTICOS
METAIS
 Lata de folha-de-flandres
VIDROS
Inox
inox
alumínio

---
RADIAÇÃO
Cuidados com radiação:
Usar avental apropriado com proteção de chumbo
Usar óculos apropriados
Usar dosímetro sempre !
Trabalhe somente em condições de segurança.
SINALIZAÇÃO: PERIGO DE SUBSTANCIAS RADIOATIVAS

---
Cuidados no uso de materiais radioativos
As bancadas devem ser revestidas de material lavável e impermeável;
Durante a manipulação devem ser forradas com papel absorvente descartável
Para manipulação de material radioativo volátil, use capela para exaustão de gases, com blindagem, superfícies internas laváveis e não porosas, sinalizada e devidamente forrada.
Bancada
Capela

---
Radiação: proteja-se
Óculos de Proteção RX
Aventais de proteção
Dosímetro tipo pen
Medidor de exposição Raios-X

---
Cuidados pessoais com radiação
Use sempre dosímetro – para controle do usuário à exposição radioativa.
Use luvas impermeáveis que devem ser descartadas de maneira apropriada, imediatamente após o uso.
Use sempre avental de manga comprida. Após o uso, o avental deve ser monitorado e deixado na sala de manipulação.
Use óculos de segurança.
Toda fonte de material radioativa deve estar blindada.
Use sempre pipetas automáticas e ponteiras descartáveis. Nunca pipete com a boca.
Evite manipular material radioativo quando tiver qualquer ferimento ou lesão na pele das mãos.
Faça a descontaminação sempre que forem detectados sinais de contaminação.
FONTE: MANUAL DE SEGURANÇA DO PRORESÍDUOS p. 49

---
REJEITOS DE MATERIAIS RADIOATIVOS
Deixar o lixo radioativo em local isolado, por tempo suficiente, para que a radiação emitida não ofereça mais perigo.
Os diferentes radioisótopos devem ser armazenados separadamente, já que têm meias-vidas diferentes.
SACOS PLÁSTICOS BRANCOS – para lixo radioativo sólido.
FRASCOS PLÁSTICOS – para lixo radioativo líquido (aquoso e orgânico).
Cada recipiente devem ser rotulados com as seguintes informações:
Nome do chefe do grupo/Tipo de Radioisótopo/Atividade específica para líquidos e atividade total para sólidos/ e data do descarte.
Avisar ao encarregado da remoção do lixo radioativo para descarte do material.
Fonte: Manual de Segurança do Proresíduos (p.50 e p.51)

---
Descontaminação de materiais radioativos
Equipamentos e Instrumentos: devem ser descontaminados imediatamente após o uso ou acidente.
Recomenda-se o uso de DETERGENTES do tipo “Count off” (New England Nuclear) embebido em toalhas de papel, que devem ser descartadas como lixo sólido radioativo.
Vidrarias e utensílios não descartáveis: os resíduos devem ser descontaminados em água corrente pelo menos 24 horas, em pias utilizadas apenas para esse fim. Após o material poderá ser lavado normalmente.
Materiais descartáveis: devem ser eliminados em sacos plásticos BRANCOS para lixo sólido radioativo.
Fonte: manual proresíduos p.51 e 52.

---
Acidentes com radiação
o que fazer?
Exposição excessiva: em caso de exposição de pessoas sem contaminação, é possível tratar dos sintomas imediatos, como queimaduras, lesões e síndrome aguda da radiação.
Contaminação: em casos de derramamentos, vazamentos:
Isolar a área contaminada;
Retirar do local as pessoas não contaminadas e não necessárias ao trabalho de descontaminação;.
Descontaminar pessoas atingidas pelo material radioativo;
Descontaminar as superfícies atingidas;
Delimitar e isolar a área se restar contaminação;
Fonte: Manual de segurança do Proresíduos p.51, 52

---
Acidentes com radiação

---
Como Descontaminar pessoas
Para a descontaminação das pessoas é importante que o processo de limpeza não cause maiores danos.
Para descontaminar a pele deve-se utilizar água e detergentes neutros e não esfregar a pele com força.
Em casos de contaminação interna – é recomendado o de substâncias quimicamente semelhantes ao contaminante para acelerar a eliminação deste pelo organismo.
Fonte: Manual de Segurança do Proresíduos(2006), p. 52

---
Descontaminação de superfícies
Para descontaminar superfícies:
Não usar produtos ou processos abrasivos, pois a alteração da superfície pode facilitar a maior penetração do material radioativo.
Podem também usar substâncias quimicamente semelhantes ao contaminante, de modo a compelir com este pela ocupação da superfície.
Fonte: Manual de Segurança Proresíduos (2006), p. 52

---
Regras gerais de segregação:
4. Para resíduos perigosos, verificar também a possibilidade de reutilização, reciclagem ou doação. Se a única opção for o descarte verificar a possibilidade de submetê-lo a algum tratamento químico para minimização ou eliminação completa de sua periculosidade.
5. Evitar combinações químicas. Se misturar for inevitável, ser prudente e consultar a Tabela de Incompatibilidade Química
Lembre-se: resíduos incompatíveis podem gerar gases tóxicos, calor excessivo, explosões ou reações violentas.
1. A segregação dos resíduos químicos devem ser uma atividade diária dos laboratórios, sendo, preferencialmente, realizada imediatamente após o término de um experimento ou procedimento de rotina.
2. Separar os resíduos não perigosos daqueles considerados perigosos ou que devam ser encaminhados para recuperação ou destinação adequada.
3. Avaliar se os resíduos não perigosos poderão ser reutilizados, reciclados ou doados. Se a única opção for o descarte em pia, consultar manual do Proresíduos/UEM, para procedimento de forma segura e correta.
Fonte: manual proresiduos/UEM (2) p.8

---
Segregação de óleos, tintas, vernizes, resinas
Todos os óleos utilizados em equipamentos elétricos que sejam contaminados com policloreto de bifenila (PCB´s como o Ascarel) deverão ser segregados, identificados, estocados e mantidos em local adequado, em separado dos demais.
Atenção! esse óleo NÃO PODE ser QUEIMADO, pois o seu processo de destruição gera gases muitos tóxicos.
Tintas, vernizes, resinas, óleos de bomba de vácuo, fluídos hidráulicos, devem ser segregados e identificados para tratamento ou disposição final.

---
Segregação de acetonitrila ou cianeto de metil
Sinônimos: Cianeto de metil; Cyanomethane; Ethanenitrile.
A acetonitrila deverá ser segregada separadamente.
Acetonitrila contém em na molécula cianeto que quando incinerada gera gás cianídrico (altamente tóxico e LETAL).
Pode ser FATAL se aspirado, inalado, ou absorvido pela pele.
Afeta o sistema CARDIOVASCULAR, sistema nervoso central, fígado e rins.
Líquidos e vapores inflamáveis pode causar IRRITAÇÃO PARA PELE, OLHOS, E ÁREA RESPIRATÓRIA.
Fonte:www.qca.ibilce.unesp.br/prevencao/produtos/acetonitrila.html

---
TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Os resíduos deverão ser tratados ou destruídos no laboratório que os gerou.
Fazer o tratamento químico indicado e descartar logo após o término do experimento, certificando-se da não toxicidade do descarte.
Tentar aplicar a política dos 3Rs (recuperar, reutilizar, reciclar)

---
DESCARTE DE LIXO
Descartar lixo dos laboratórios de maneira seletiva:
Lixo de papel: para reciclagem
Vidro quebrado, frascos de vidros, somente limpos.
Lixo de plástico: para recuperar
Lixo de metais: para recuperar
Lixo comum: NÃO podem ser colocados em hipótese nenhuma: vidros quebrados, frascos de reagentes de vidro, restos de reagentes, papel impregnado com reagentes, lixo biológico, material radioativo e outros descartes prejudiciais ao transportador ou ao meio ambiente.

---
Compostos que podem ser descartados no lixo
ORGÂNICOS:
Açúcares
Amido
Aminoácidos
Sais de ocorrência natural
Ácido nítrico e seus sais (Na, K, Mg, Ca, NH4)
Ácido lático e seus sais (Na, K, Mg, Ca, NH4).
Fonte: Manual Proresíduos (2) p.12 e p.13
INORGÂNICOS:
Sulfatos, carbonatos: Na, K, Mg, Sr, NH4.
Óxidos: B, Mg, Ca, Sr, Al, Si, Ti, Mn, Fe, Co, Cu, Zn
Cloretos: Na, K, Mg
Boratos: Na, K, Mg, Ca

---
NÃO devem ser descartados
no lixo
Hidrocarboneto halogenado
Composto inflamável em água
Explosivos como azidas e peróxidos
Polímeros que se solubilizam em água formando gel
Materiais que possuem reatividade com a água
Produtos químicos malcheirosos
FORMOL, etc.
Fonte: Manual proresíduos p.13
PROIBIDO JOGAR AQUI

---
COMBATE À DENGUE
Não esqueça de verificar os reservatórios de água.
Ajude para não proliferar o mosquito da dengue.
cuide dos locais também em dias chuvosos.
Clique duas vezes para adicionar figuras
Larvas mosquito adulto

---
MAPA DE RISCO

---
Rótulos – Diagrama de Hommel ou
Diamante do Perigo
Inflamabilidade
4 - Abaixo de 23ºC
3 - Abaixo de 38ºC
2 - Abaixo de 93ºC
1 - Acima de 93ºC
0 - Não queima
Reatividade
4 - Pode explodir
3 - Pode explodir com
choque mecânico ou calor
2 - Reação química
violenta
1 - Instável se aquecido
0 - Estável
Riscos à Saúde
4 - Letal
3 - Muito Perigoso
2 - Perigoso
1 - Risco Leve
0 - Material Normal
Riscos Específicos
OX - Oxidante
ACID - Ácido
ALK - Álcali (Base)
COR - Corrosivo
W - Não misture com água
Diagrama de Hommel – indica grau de periculosidade dos produtos
Fonte: Manual Proresíduos p.14

---
REGULAMENTO DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE
Ver Resolução nº 008/2007-COU – na íntegra.
É dever do discente prestar informações aos responsáveis da UEM sobre atos que ponham em risco a segurança de colegas, servidores, visitantes ou do patrimônio da UEM (inciso IV, art. 4º, Res.008/2007-COU).
É VEDADO provocar danos materiais ao patrimônio público da UEM (inciso XVII, art. 5º)
O discente responderá administrativamente, por atos de infração.
Quando comprovada sua autoria, o discente terá obrigação de reparar os danos causados ao patrimônio público ou a terceiros, no âmbito da UEM.
E ainda existe sanções: advertência, repreensão, suspensão e expulsão, dependendo da gravidade.

---
TELEFONES DE EMERGÊNCIA

---
Elaboração
Material elaborado por:
Akiko Nisida (técnico-administrativo)
Colaboradores:
Renan Ceratto (estagiário)
Marcos Antunes Moleiro (técnico-administrativo)
Fonte: os slides foram elaborados com base no Manual de Proresíduos/UEM e outros sites diversos da Internet.